## Interruttori
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Stallo ( cod Linea o num. Macchina) | Costruttore | Modello | Matricola | Tipo di comando interruttore | Anno di costruzione | Anno di entrata in servizio | Anno di ultima revisione delle camere | Tipo comando | ciclo-operativo o-co | ciclo-operativo min-co | Tensione massima [kV] | Corrente permanente [A] | Corrente transitoria [A] | Potere di interruzione [kA] | Tempo reale di apertura Fase 4 | Tempo reale di apertura Fase 8 | Tempo reale di apertura Fase 12 | Tempo reale di chiusura Fase 4 | Tempo reale di chiusura Fase 8 | Tempo reale di chiusura Fase 12 | Discordanza poli tarato [s] | Discordanza poli campo di regolazione [s] Min | Discordanza poli campo di regolazione [s] Max | TA inserito nell'interruttore | estinzione dell'arco
[6 empty] | aria compressa |  |  |  | Unipolare | [15 empty] | Si
[6 empty] | molla |  |  |  | Tripolare | [15 empty] | No
idraulico
idromeccanico
SF6

## Sezionatori
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stallo ( cod Linea o num. Macchina) | Tipo sezionatore | Tensione massima [kV] | Corrente permanente [A] | Corrente transitoria [A] | Corrente nominale di breve durata [kA] | Durata della corrente nominale di breve durata [s] | Corrente nominale di commutazione di sbarra [A] | Tipo di comando | Costruttore | Modello | Matricola | Anno di costruzione | Anno di entrata in servizio | Tipo Costruttivo | Motore
Stazione |  | di sbarra | [6 empty] | unipolare | [5 empty] | Pantografo | Aria compressa
|  | di linea | [6 empty] | tripolare | [5 empty] | Cerniera | Manuale
|  | long. di sbarra | [12 empty] | Rotativo a 3 colonne | Motorizzato
Rotativo a 2 colonne
Altro
Pantografo

## Riduttori-tensione
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Stallo ( cod Linea o num. Macchina) | Tipo | Tensione massima [kV] | Tensione primaria massima [kV] | Tensione secondaria massima [kV] | Prestazione [VA] I° secondario | Prestazione [VA] II° secondario | Prestazione [VA] III° secondario | Classe di precisione I° secondario | Classe di precisione II° secondario | Classe di precisione III° secondario | Posizione (con rif. allo schema di stazione) | Costruttore fase4 | Costruttore fase 8 | Costruttore fase 12 | Modello fase 4 | Modello fase 8 | Modello fase 12 | Matricola fase 4 | Matricola fase 8 | Matricola fase 12 | Anno di costruzione | Anno di entrata in servizio | Tipo di isolante | Alimentazioni prot. | Alimentazioni mis. | Alimentazioni Conver.
|  | Capacitivo | [21 empty] | SF6
|  | Induttivo | [21 empty] | Olio
s

## Riduttori-corrente
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Stallo ( cod Linea o num. Macchina) | Tensione massima | I permanente prim I [A] | I permanente prim II [A] | I permanente prim III [A] | Corrente massima permanente di riscaldamento I [A] | Corrente massima permanente di riscaldamento II [A] | Corrente massima permanente di riscaldamento III [A] | Rapporto Primario [A] | Rapporto Secondario [A] | Prestazione I° secondario | Prestazione II° secondario | Prestazione III° secondario | Classe di precisione I° secondario | Classe di precisione II° secondario | Classe di precisione III° secondario | Posizione (con riferimento allo schema di stazione) | Costruttore fase4 | Costruttore fase 8 | Costruttore fase 12 | Modello fase 4 | Modello fase 8 | Modello fase 12 | Matricola fase 4 | Matricola fase 8 | Matricola fase 12 | Anno di costruzione | Anno di entrata in servizio | Tipo di isolante | Alimentazioni prot. | Alimentazioni mis. | Alimentazioni Conver.
[18 empty] | Costruttore fase4 | Costruttore fase 8 | Costruttore fase 12 | Modello fase 4 | Modello fase 8 | Modello fase 12 | Matricola fase 4 | Matricola fase 8 | Matricola fase 12 |  |  | SF6
Olio

## Scaricatori
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Stallo ( cod Linea o num. Macchina) | Costruttore fase 4 | Costruttore fase 8 | Costruttore fase 12 | Modello fase 4 | Modello fase 8 | Modello fase 12 | Corrente nominale di scarica [kA] | Tensione massima | Tensione di servizio continuo [kV] | Tensione residua ad impulso atmosferico [kV] | Tensione residua ad impulso di manovra [kV] | Tipologia | Matricola fase 4 | Matricola fase 8 | Matricola fase 12
ZnO
SiC

## Bobine-OCV
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Stallo (cod Linea) | Costruttore fase 4 | Costruttore fase 8 | Costruttore fase 12 | Modello fase 4 | Modello fase 8 | Modello fase 12 | Tensione massima | I permanente [A] | I transitoria [A] | Induttanza [mH] | matricola Fase 4 | matricola Fase 8 | matricola Fase 12
[12 empty] | Si | Si | Si
[12 empty] | No | No | No

## Sbarre
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Nome sbarra 1 | Nome sbarra 2 | Nome sbarra 3 | Nome sbarra 4 | Nome sbarra 5 | Nome sbarra 6 | Nome sbarra 7 | Nome sbarra 8 | codice sbarra 1 | codice sbarra 1 | codice sbarra 2 | codice sbarra 3 | codice sbarra 4 | codice sbarra 5 | codice sbarra 6 | codice sbarra 7 | codice sbarra 8 | Tipologia | Diametro Esterno [mm] | Diametro interno [mm] | Tensione massima | I permanente [A] estiva | I transitoria [A] estiva | I permanente [A] invernale | I transitoria [A] invernale | sistema di sbarre | protezione sezione | presenza TV | presenza sezionatore | struttura | componente limitante | stato sbarra | data stato
in tubo
in corda

## Protezione non distanziometric
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Stallo (cod Linea o num. Macchina) | Tipo di protezione | Tensione massima | Relè alimentato da correttori [si/no] | Costruttore | Modello | Anno di entrata in servizio | Tensione continua di alimentazione [V] | Tensione nominale secondario | corrente nominale

## Protezione Distanziometrica
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Stallo (cod linea) | Costruttore | Modello | anno di costruzione | tensione massima | corrente nominale | TA correttori | Rapporto Correttori TA | TV correttori | Rapporto Correttori TV | Relè alimentato da correttori | V.T.P. | Costruttore vtp | Modello vtp | Accumulatore di tensione | Costruttore accumulatore | Modello accumulatore | Relè min. Z se separato dalla Distanziometrica | Costruttore rele | Modello rele | relè alimentato da correttori | tensione nominale secondario | corrente nominale secondario | Teleprotezione | costruttore teleprotezione | modello teleprotezione | mezzo vettore | Richiusura | Costruttore richiusura | Modello richiusura | Tempo di attesa richiusura monofase - Min | Tempo di attesa richiusura monofase - Max | Tempo di attesa richiusura trifase - Min | Tempo di attesa richiusura trifase - Max | Tempo neutralizzazione su richiesta chiusura manuale [s] min | Tempo neutralizzazione su richiesta chiusura manuale [s] max | Tempo neutralizzazione su richiesta chiusura automatica [s] min | Tempo neutralizzazione su richiesta chiusura automatica [s] max | Tensione continua di alimentazione [V] | Tempo di discriminazione [s] | Richiusura lenta | richiusura rapida
[10 empty] | Si |  | Si |  | Si |  |  |  |  | Si | Si | [9 empty] | Si
[10 empty] | No |  | No |  | No |  |  |  |  | No | No | [9 empty] | No

## Monitoraggio
Codice titolare RTN cui l'elemento è connesso | Stazione | Stallo ( cod Linea o num. Macchina) | Oscilloperturbografo [costruttore] | Modello | Trasmissione a distanza | RCE | RIPES | costruttore localizzatore guasti | modello localizzatore | costruttore convertitore di misura | modello convertitore | tipo inserzione | fondo scala HZ | fondo scala MVAR | fondo scala MW | richiusura e parallelo | alimentazioni voltmetrica